ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод»

(ООО «КЛЗ»)

Потребитель: физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимость услуг (процесса): в соответствии с постановлением МИНИСТЕРСТВА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» №67/39 от 30.12.2015 г.

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов Заявителем. | Прием, регистрация заявки, проверка заявки на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в заявке, проверка прилагаемых документов. | Заявка направляется в адрес ООО «КЛЗ» в 2-х экземплярах с описью вложения: - лично; - по почте России; - по электронной почте: klz@kilmz.ru. | При отсутствии необходимых сведений и документов ООО «КЛЗ» уведомляет об этом Заявителя в течение 6 (шесть) рабочих дней с момента подачи заявки. | п.8, 9, 10, 15. «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |
| 2 | Подготовка и направление Заявителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора. | Договор должен содержать существенные условия, указанные в п. 16 Правил технологического присоединения | Направляется Заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ООО «КЛЗ» проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору почтой или вручается лично заявителю. | В зависимости от присоединяемой мощности в течение 15 или 30 дней со дня получения заявки. Одновременно с направлением договора Заявителю ООО «КЛЗ» также уведомляет Заявителя о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII Правил технологического присоединения | п. 15, 16. 25.1 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |
| 3 | Разрешение споров. | В случае несогласия с представленным ООО «КЛЗ» проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам, Заявитель вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами (протокол разногласий). | Направляется в адрес ООО «КЛЗ» заказным письмом с уведомлением о вручении или лично. | Срок обращения Заявителя - в течение 30 дней со дня получения подписанного ООО «КЛЗ» проекта договора. Срок направления новой редакции проекта договора для подписания, а также технических условий - в течение 5 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами. | п. 15 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |
| 4 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения | Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора. | Заявитель направляет 1 экземпляр с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор, в адрес ООО «КЛЗ» заказным письмом с уведомлением о вручении или лично. | В течение 30 дней со дня получения подписанного ООО «КЛЗ» проекта договора. В случае, если Заявитель не направил подписанный проект договора либо мотивированный отказ от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения Заявителем подписанного ООО «КЛЗ» проекта договора и технических условий, поданная этим Заявителем заявка аннулируется. | п. 15 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |
| 5 | Оплата услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям | Заявитель оплачивает услуги в сумме, указанной в договоре | Заявитель вносит денежные средства на расчетный счет ООО «КЛЗ» | Оплата производится в соответствии с порядком, указанном в договоре. | п. 16, 17 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |
| 6 | Выполнение технических условий Заявителем | Выполнение работ собственными силами, либо с привлечением сторонних лиц | После выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями, Заявитель уведомляет ООО «КЛЗ» о выполнении технических условий. | Срок осуществления мероприятий, в том числе разработка проектной документации указан в договоре. | п. 16, 18 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |
| 7 | Выполнение ООО «КЛЗ» мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями | Выполнение ООО «КЛЗ» мероприятий технических условий своими силами или с привлечением сторонних организаций. Исполнение мероприятий технических условий (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя |  | Срок осуществления мероприятий, в том числе разработка проектной документации указан в договоре. | п. 16, 18 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |
| 8 | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора (при необходимости) при участии сетевой организации и собственника таких устройств или его доверенного лица. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя сетевой организации и собственника таких устройств или его доверенного лица. Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии. | ООО «КЛЗ» осуществляет: 1. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств, проверяет выполнение Заявителем всех мероприятий, предусмотренных техническими условиями. 2. Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии в соответствии с разделом Х Основных положений функционирования розничных рынков (ПП РФ N 442 от 04.05.2012г.). 3.Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск. | По результатам осмотра составляется акт осмотра (обследования) электроустановки, по результатам проверки – акт о выполнении технических условий. По результатам допуска прибора учета - акт допуска прибора учета к эксплуатации. Обращение в орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор) | 10 рабочих дней со дня уведомления Заявителем о выполнении ТУ В сроки, предусмотренные разделом Х Основных положений функционирования розничных рынков (ПП РФ N 442 от 04.05.2012г.). В сроки, предусмотренные внутренними регламентами Ростехнадзора, получают разрешение. | п. 18 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |
| 9 | Осуществление ООО «КЛЗ» фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям; фактическая подача напряжения и мощности. | Осуществление комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств Заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Включение коммутационного аппарата. |  | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения проверки выполнения технических условий | п. 7, 18 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |
| 10 | Составление и подписание сторонами акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению ООО «КЛЗ» составляет следующие документы: - акт об исполнении ТУ; - акт об осуществлении технологического присоединения; - акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. Рассмотрение и подписание проектов актов Заявителем. | В бумажном виде | Заявитель возвращает по одному подписанному экземпляру каждого из актов в ООО «КЛЗ» | п. 7, 19 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |
| 11 | Направление ООО «КЛЗ» подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию | акт об осуществлении технологического присоединения; акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон | В электронном или бумажном виде. | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных Заявителем актов в ООО «КЛЗ» | п. 19 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 |