О порядке выполнения мероприятий для технологического присоединения в ООО "Катав-Ивановский литейный завод"

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 процедура технологического присоединения включает в себя:

а) подачу заявки юридическим или физическим лицом (далее — заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 — 14 Правил);

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»);

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

д) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Директору

ООО «Катав-Ивановский литейный завод»

Осипову Ю.П.

ЗАЯВКА на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод»

Прошу Вас осуществить технологическое присоединение _____________________, расположенного по адресу: __________________ (наименование объекта)

1. Реквизиты Заявителя: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наименование и место нахождения энергетических установок Заявителя, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Место нахождения заявителя: ______________________________________________________________________________

4.1. Существующая присоединенная мощность энергетических установок Заявителя.

______________________________________________________________________________

4.2. Присоединенная мощность энергетических установок Заявителя после осуществления технологического присоединения.

______________________________________________________________________________

4.3. Существующая максимальная мощность электроприемников, присоединенных к энергетическим установкам Заявителя.

______________________________________________________________________________

4.4. Максимальная мощность электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя, после осуществления технологического присоединения: ______________________________________________________________________________

4.5. Заявленная мощность: ______________________________________________________________________________

5.1. Количество существующих точек присоединения: ______________________________________________________________________________

5.2. Напряжение в существующих точках присоединения: ____________________________

5.3. Количество точек присоединения после осуществления технологического присоединения: ________________________________________________________________

5.4. Напряжение в точках присоединения после осуществления технологического присоединения:________________________________________________________________

6. Заявляемый уровень надежности – ______________________________________________

7.1. Структура электрической нагрузки электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя, с указанием мощности и технологических процессов: ______________________________________________________________________________

7.2. Сезонность электропотребления и годовое электропотребление: ______________________________________________________________________________

7.3 Наличие, мощность и режим работы электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя, которые могут ухудшать показатели качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 13109 – 97 в точках присоединения к электрическим сетям, наличие у Заявителя специальных мероприятий для предотвращения указанного негативного влияния:

______________________________________________________________________________

7.4. Соотношение потребления активной и реактивной мощности электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя, в различных режимах электропотребления (tg φ): _______________________________________________________

8.1. Величина (мощность) и обоснование технологической брони электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя:

______________________________________________________________________________

8.2. Величина (мощность) и обоснование аварийной брони электроприемников, присоединяемых к энергетическим установкам Заявителя: ______________________________________________________________________________

9. Сроки осуществления присоединения, в том числе по этапам:

______________________________________________________________________________

10. Характеристики энергетических установок Заявителя на каждом из этапов:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ

П.1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.

П.2. Однолинейная схема электрических сетей, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации.

П.3.Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства.

Заявитель:  _____________________________________________________________